Nacrt!

DOZVOLA ZA RAD

ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

NAZIV IMAOCA DOZVOLE:

„VAL-BRANA“ d.o.o. Vitez

SJEDIŠTE IMATELJA DOZVOLE:

Mali Mošunj bb., 72 250 Vitez

IDENTIFIKACIJSKI BROJ IMATELJA DOZVOLE:		4236505090002

REGISTARSKI BROJ DOZVOLE ZA RAD:		UP1-06-13-1-59-1/22

RAZDOBLJE VALJANOSTI DOZVOLE ZA RAD:			_._._. – _._._.

DATUM: _._._. godine

_____________________

Sanela Pokrajčić

v.d. predsjednice FERK-a

___________________					___________________

Mile Srdanović						        Jasmin Bešo

v.d. člana FERK-a						     v.d. člana FERK-a

UVJETI DOZVOLE ZA RAD

- OPĆE odredbe

  - Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK izdaje Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „VAL-BRANA“ d.o.o. Vitez (u daljnjem tekstu: imatelj dozvole), sukladno Pravilniku za izdavanje dozvola (Službene novine Federacije BiH, broj 2/17, 39/20 i 82/21), a na osnovi Zahtjeva za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnesenog 18.3.2022. godine.

  - Sjedište imatelja dozvole je: Mali Mošunj bb., 72 250 Vitez

Telefon: 063 333 600; Faks: 030 716 603

  - Osoba ovlaštena za zastupanje je direktor.

Telefon: 063 333 600; Faks: 030 716 603

  - Elektronička adresa: valbrana@tel.net.ba

  - Ova dozvola za rad izdaje se na razdoblje od 10 godina, tj. od _._._. do _._._. godine.

- Definicije

Riječi i izrazi u ovoj dozvoli za rad imaju značenje koje im je dano Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22) i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Službene novine Federacije BiH, broj 70/13 i 5/14), kao i pravilima i propisima FERK-a..

- Obavljanje licencirane djelatnosti

  - Imatelj dozvole ovlašten je obavljati djelatnost proizvodnje električne energije u proizvodnom objektu, hidroelektrana „SMRČEVICE“ (na vodotoku rijeke Desne, općina Gornji Vakuf - Uskoplje) ograničene instalirane snage 559 kW i predviđene godišnje proizvodnje 2.110 MWh, čiji su tehničko-energetski parametri dani u Prilogu 1 ove dozvole za rad.

  - Imatelj dozvole je obvezan nastaviti s obavljanjem djelatnosti proizvodnje električne energije od prvog dana razdoblja valjanosti ove dozvole za rad.

  - Imatelj dozvole ovlašten je ugovarati isporuku i prodaju proizvedene električne energije sukladno zakonu i drugim propisima.

  - Imatelj dozvole u proizvodnom objektu hidroelektrana „SMRČEVICE“, s tehničko-energetskim parametrima danim u Prilogu 1, proizvodnju električne energije obavlja kao kvalificirani proizvođač.

  - Imatelj dozvole kao kvalificirani proizvođač ima prednost isporuke električne energije sukladno važećim zakonima i drugim propisima.

  - Imatelj dozvole ima pravo pristupa distribucijskoj mreži pod uvjetima propisanim Mrežnim pravilima distribucije i drugim propisima.

- Obveze IMATELJA dozvole

  - Pravila i propisi

    - Imatelj dozvole obvezan je pridržavati se pravila i propisa FERK-a i DERK-a, kao i uvjeta ove dozvole za rad.

    - Imatelj dozvole obvezan je zajedno s nadležnim Operatorom distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: ODS) razraditi pogonske upute za svoj proizvodni objekt.

    - Imatelj dozvole obvezan je pridržavati se propisa Operatora za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije.

    - Imatelj dozvole obvezan je postaviti natpisne pločice s tehničkim podatcima na sve uređaje u proizvodnom objektu, na vidnom i dostupnom mjestu.

  - Kvantiteta, kvaliteta i kontinuitet proizvodnje električne energije

    - Imatelj dozvole obvezan je osigurati kvantitetu, kvalitetu i kontinuitet proizvodnje električne energije i vršiti isporuku i prodaju električne energije pod uvjetima utvrđenim zakonom i drugim propisima.

    - Imatelj dozvole obvezan je obavljati licenciranu djelatnost sukladno općeprihvaćenom domaćom i međunarodnom praksom u pogledu unaprjeđenja kvalitete obavljanja djelatnosti i pridržavanja tehničkih propisa i standarda, propisa zaštite na radu i komercijalnih i tržišnih pravila.

  - Suradnja s ODS-om

    - Imatelj dozvole obavezan je pridržavati se uvjeta iz izdanih elektroenergetskih suglasnosti i zaključenih ugovora, uključujući i režim rada vezan uz obvezu proizvodnje jalove energije.

    - Imatelj dozvole obvezan je surađivati s nadležnim ODS-om na području na kojem se nalazi proizvodni objekt, u smislu poštovanja svih naloga za isključenje i uključenje proizvodnog objekta koje mu daje ODS sukladno pogonskoj uputi.

    - Imatelj dozvole obvezan je praviti plan proizvodnje električne energije po mjesecima za sljedeću godinu i isti dostaviti nadležnom ODS-u do 30.9. tekuće godine.

  - Mjerni uređaji

Imatelj dozvole obvezan je posjedovati mjerne uređaje koji omogućavaju mjerenje električne energije i snage koja se predaje i preuzima iz distribucijske mreže, tipa i klase definiranih uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti, sukladno Mrežnim pravilima distribucije.

  - Sigurnost i pouzdanost postrojenja

    - Imatelj dozvole obvezan je, sukladno propisima koji reguliraju ovu oblast, kao i prema uputama isporučitelja opreme, kontinuirano obavljati ispitivanja, mjerenja i detaljne procjene statusa sigurnosti i pouzdanosti svojeg proizvodnog objekta.

    - Imatelj dozvole obvezan je osigurati siguran rad proizvodnog objekta i postrojenja po zdravlje i život ljudi u smislu zaštite od opasnih napona dodira i koraka, zaštite od požara, te zaštite od buke.

    - Imatelj dozvole obvezan je osigurati da zaštita opreme omogući selektivan rad u cilju smanjenja vremena trajanja kvara i smanjenja naprezanja opreme i instalacije tijekom kvara.

  - Baze podataka

    - Imatelj dozvole obvezan je uspostaviti, održavati i razvijati baze podataka s evidencijama o radu svojeg proizvodnog objekta, zatim s podatcima o ispadima i kvarovima, te uzrocima i trajanju kvarova.

    - Baze podataka, uz ostalo, trebaju sadržavati podatke o proizvedenoj i preuzetoj aktivnoj i jalovoj električnoj energiji.

  - Razmjena informacija sa sudionicima na tržištu električne energije

Imatelj dozvole je obvezan vršiti razmjenu informacija, kojima raspolaže u svojoj bazi podataka, sa sudionicima na tržištu električne energije sukladno zakonu, Općim uvjetima za isporuku električne energije i drugim podzakonskim aktima.

  - Informacijsko-komunikacijske tehnologije

Imatelj dozvole je obvezan posjedovati održavati i razvijati informacijsko-komunikacijske tehnologije, koje se koriste za obavljanje licencirane djelatnosti na tržištu električne energije (softver, hardver i komunikacije).

  - Promjene vezane za vlasništvo

  - Imatelj dozvole je obvezan regulirati pravo vlasništva ili pravni temelj za           eksploataciju zemljišta na kome se nalazi elektroenergetski objekt i preko kojeg i na kome se obavlja djelatnost proizvodnje električne energije, te izvršiti upis elektroenergetskog objekta u zemljišne knjige.

  - Imatelj dozvole obvezan je redovito i bez odlaganja informirati FERK o izvršenim obvezama iz točke 4.9.1. ove dozvole za rad i svim promjenama vezanim za vlasništvo ili pravni temelj nad zemljištem i elektroenergetskim objektom.

  - Tržišna pravila

4.10.1. Imatelj dozvole ima obvezu poštovati pravila propisana za tržište električne

energije.

    - Imatelj dozvole obvezan je regulirati svoje odnose s drugim sudionicima na tržištu električne energije sukladno pravilima propisanim za tržište električne energije.

  - Zaštita okoliša

Imatelj dozvole obvezan je posebnu pozornost posvetiti zaštiti okoliša i osiguranju trajne kontrole utjecaja na okoliš, poštujući uvjete iz okolišnih dozvola, vodnih dozvola, kao i odredbe predmetnih zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite okoliša.

  - Izvještavanje

Imatelj dozvole obvezan je dostaviti FERK-u izvješća sukladno Pravilniku o izvještavanju za imatelje dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda, neovisne i kvalificirane proizvođače i Operatora za OIEiEK.

- RAZDVAJANJE DJELATNOSTI

Imatelj dozvole obvezan je voditi poslovne knjige i računovodstvo za licenciranu djelatnost, odvojeno od drugih elektroprivrednih i neelektroprivrednih djelatnosti koje obavlja i izraditi odvojene financijska izvješća.

- FINANCIJSKI integritet i stabilnost IMATELJA dozvole

Imatelj dozvole obvezan je osigurati financijska sredstva i jamstva, u dovoljnoj mjeri da osigura obavljanje licencirane djelatnosti.

- KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA IMATELJA DOZVOLE

Imatelj dozvole je obvezan zapošljavati stručno osposobljen kadar neophodan za neometano, sigurno i kvalitetno obavljanje licencirane djelatnosti.

- Napuštanje ili izmjena djelatnosti

  - Imatelj dozvole obvezan je obavljati djelatnost navedenu u dozvoli za rad. Ukoliko tijekom obavljanja licencirane djelatnosti nastupe okolnosti zbog kojih imatelj dozvole opravdano ne može obavljati djelatnost proizvodnje električne energije, obvezan je o tome bez odlaganja obavijestiti FERK i nadležnog Operatora distribucijskog sustava.

  - Imatelj dozvole ne može bez prethodnog odobrenja FERK-a napustiti ili izmijeniti licenciranu djelatnost.

- Nadgledanje

  - U okviru svojih nadležnosti FERK vrši nadgledanje ispunjenja uvjeta iz ove dozvole za rad.

  - U cilju ispunjenja uvjeta iz ove dozvole za rad imatelj dozvole je obvezan dostavljati podatke sukladno točki 4.12. i druge dokumente, podatke i informacije na zahtjev FERK-a, koje su FERK-u potrebne u svrhu primjene Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kako bi FERK-u omogućio izvršavanje njegovih nadležnosti sukladno zakonu i pravilima i propisima FERK-a.

  - Imatelj dozvole je obvezan obavijestiti FERK o svakoj povredi uvjeta dozvole za rad u roku od 10 dana od dana kad je povreda nastupila.

  - Ovlašteni zaposlenici FERK-a imaju pravo obavljati redovito i izvanredno nadgledanje u prostorijama imatelja dozvole i imaju pravo pristupa objektima, postrojenjima, opremi i dokumentima kako bi izvršili uvid u obavljanje licencirane djelatnosti sukladno uvjetima ove dozvole za rad.

  - Imatelj dozvole je obvezan surađivati s FERK-om tijekom pripreme i prilikom obavljanja nadgledanja.

- Izmjena i dopuna, prIJenos, obnOVA i oduzimanje dozvole

  - Imatelj dozvole obvezan je, najkasnije 120 dana prije isteka razdoblja valjanosti ove dozvole za rad, podnijeti zahtjev za izdavanje/obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije.

  - Tijekom razdoblja valjanosti dozvole za rad, na zahtjev imatelja dozvole ili na inicijativu FERK-a moguće je pokrenuti postupak izmjene i dopune, prijenosa ili oduzimanja dozvole za rad sukladno odredbama Pravilnika za izdavanje dozvola.

- Sankcije

Ukoliko FERK zaključi da imatelj dozvole nije ispoštovao ili krši uvjete dozvole za rad, može poduzeti sljedeće aktivnosti:

- opomenuti imatelja dozvole o evidentiranim nepravilnostima i odrediti rokove za otklanjanje nedostataka,

- pokrenuti postupak izdavanja prekršajnog naloga sukladno kaznenim odredbama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine,

- pokrenuti postupak oduzimanja dozvole za rad.

- RjeŠavanje sporova

  - Imatelj dozvole obvezan je odmah obavijestiti FERK o eventualnim sporovima koji se vode pred nadležnim sudovima, a u svezi s licenciranom djelatnosti.

  - Imatelj dozvole obvezan je surađivati s FERK-om u rješavanju sporova koje treće strane povedu pred FERK-om, a u svezi s djelatnosti imatelja dozvole.

- UGOVORI

Imatelj dozvole je, na zahtjev FERK-a, obvezan dostaviti informacije o svim zaključenim ugovorima koji se odnose na licenciranu djelatnost.

- KOMUNIKACIJA

  - Službena komunikacija između imatelja dozvole i FERK-a obavlja se u pisanom ili elektroničkom obliku, odnosno faksom uz odgovarajuću primjenu odredbi Pravilnika za izdavanje dozvola i drugih pravila i propisa FERK-a.

  - Imatelj dozvole je obvezan da obavještava FERK o svim važnim izmjenama u pravnom okviru, sudskim odlukama i događanjima koji imaju utjecaja na licenciranu djelatnost.

- TAJNOST PODATAKA

  - Imatelj dozvole je obvezan pravodobno podnijeti zahtjev za zaštitu povjerljive informacije, za informaciju koju smatra povjerljivom, sukladno Pravilniku o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi i Pravilnikom o zaštiti povjerljivih informacija.

  - Imatelj dozvole je obvezan osigurati tajnost podataka koji su označeni kao povjerljivi od subjekta koji ih je dostavio, kao i drugih podataka čija je obveza čuvanja utvrđena posebnim propisima, a do kojih imatelj dozvole dođe prilikom obavljanja licencirane djelatnosti.

- Regulatorna naknada

Imatelj dozvole je obvezan plaćati regulatornu naknadu u razdoblju valjanosti ove dozvole na način i u iznosu koji utvrdi FERK posebnom odlukom.

Prilog 1.

| Osnovni tehničko-energetski parametri hidroelektrane „SMRČEVICE“, imatelja dozvole „VAL-BRANA“ d.o.o. Vitez za koju je izdana dozvola za rad za proizvodnju električne energije |
| --- |
| Redni broj | HIDROELEKTRANA (HE) | Jedinica |  | Tehnički parametri |
| 1 | Naziv elektrane |  |  | HE „SMRČEVICE“ |
| 2 | Vlasnik elektrane |  |  | „VAL-BRANA“ d.o.o. Vitez |
| 3 | Lokacija elektrane |  |  | općina Gornji Vakuf - Uskoplje |
| 4 | Rijeka na kojoj se nalazi |  |  | Desna |
| 5 | Tip elektrane |  |  | protočna |
| 6 | Datum izdavanja uporabne dozvole |  |  | 21. 10.2021. |
| 7 | Način upravljanja (automatski/ručno) |  |  | automatski |
| 8 | Ima li mogućost daljinskog upravljanja |  |  | DA |
| 9 | Tip turbine |  |  | PELTON |
| 10 | Proizvođač turbine |  |  | AMETELKO d.o.o.. |
| 11 | Snaga turbine | (kW) |  | 550 |
| 12 | Tip generatora |  |  | sinkroni - trofazni |
| 13 | Proizvođač generatora |  |  | SINCRO d.o.o. |
| 14 | Napon generatora | (kV) |  | 0,4 |
| 15 | Broj agregata | kom. |  | 1 |
| 16 | Instalirana snaga naznačena u Ugovoru o koncesiji | (kW) |  | 560,6 |
| 17 | Instalirana prividna snaga | (kVA) |  | 700 |
| 18 | Ograničena instalirana aktivna snaga | (kW) |  | 559 |
| 19 | Nazivni faktor snage |  |  | 0,8 |
| 20 | Maksimalna reaktivna snaga | (kVAr) |  | 700 |
| 21 | Instalirani protok | m3 / sec |  | 0,245 |
| 22 | Minimalna snaga agregata | (kW) |  | 112 |
| 23 | Godišnja proizvodnja električne energije predviđena Ugovorom o koncesiji | (MWh) |  | 2.110 |
| 24 | Godišnja proizvodnja na pragu (projektirana) | (MWh) |  | 2.110 |
| 25 | Godišnja proizvodnja na pragu (bilanca na osnovi 70 % vjerojatnoće dotoka) | (MWh) |  | 1.250 |
| 26 | Vrijeme godišnjeg rada HE (projektirano) | sati |  | 3.775 |
| 27 | Ukupni nominalni stupanj korisnosti HE | (%) |  | 95 |
| 28 | Energija dobivena od 1 m3 vode | (kWh) |  | 1,51 |
| 29 | Količina vode za 1 kWh električne energije | (m3) |  | 0,66 |
| 30 | Ekološki prihvatljiv protok (E.P.P.) | (m3/sec) |  | 0,07 |
| 31 | Blok transformator – nominalna snaga | (kVA) |  | 1.000 |
| 32 | Vlastita potrošnja s odcjepa (projektirana) | (kWh) |  | 600 |
| 33 | Potrošnja iz mreže (projektirana) | (kWh) |  | 2.400 |
|  | TLAČNI CJEVOVOD |  |  |  |
| 34 | Tip vodozahvata |  |  | tirolski |
| 35 | Kota vodozahvata | m.n.m |  | 1.450 |
| 36 | Duljina cjevovoda | m |  | 1.997 |
| 37 | Promjer cjevovoda | mm |  | 500 |
| 38 | Materijal cjevovoda |  |  | čelik |
| 39 | Izvedba (nadzemni/podzemni) |  |  | podzemni |
| 40 | Bruto pad | m |  | 300 |
| 41 | Kota turbinskog zatvarača | m.n.m. |  | 1.150 |
| 42 | Tip turbinskog zatvarača |  |  | leptirasti |